PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Sp. z o.o.

47-440 NĘDZA, ul. Nad Suminą 2

Tel/Fax. 32 410 20 98  tel. dyżurny 604167430

www.pknedza.pl     e-mail: kontakt@pknedza.pl

Badania jakości  wody w sieci wodociągowej z dnia 09.12.2014r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Amonowy jon | mg/l | <0,05 |
| Antymon | µg/l | <1,0 |
| Akryloamid | µg/l | <0,075 |
| Arsen | µg/l | <1,0 |
| Azotany (NO3-) | mg/l | <4,50 |
| Azotyny (NO2-) | mg/l | <0,03 |
| Barwa | mg/l Pt | <5 |
| Benzo(a)piren | µg/l | <0,006 |
| Benzen | µg/l | <0,50 |
| Bor | Mg/l | 0,11 |
| Bromiany | µg/l | <5,0 |
| Całkowita dopuszczalna dawka | mSv/rok | <0,030 |
| Chlorki | mg/l | 9,01 |
| Chlorek winylu | µg/l | <0,20 |
| Chrom | µg/l | <4,0 |
| Cyjanki | µg/l | <15 |
| Epichlorohydryna | µg/l | <0,060 |
| Fluorki | mg/l | <0,10 |
| Glin | µg/l | <10,0 |
| Kadm | µg/l | <0,30 |
| Liczba progow a zapachu | - | <1 |
| Liczba progow a smaku | - | <1 |
| Mangan | µg/l | <4,0 |
| Mętność | NTU | 0,70 |
| Miedź | mg/l | <0,0020 |
| Nikiel | µg/l | <5,0 |
| Ogólny węgiel organiczny | mg/l | <1,0 |
| Ołów | µg/l | <4,0 |
| pH | - | 7,2 |
| Przewodność | µS/cm w 25ºC | 337 |
| Rtęć | µg/l | <0,050 |
| Selen | µg/l | <2,0 |
| Siarczany | mg/l | 27,0 |
| Suma wielopierscieniowych węglowodorów aromatycznych | µg/l | <0,024 |
| Sód | mg/l | 27,0 |
| Tryt | Bq/l | <40 |
| Żelazo | µg/l | <60,0 |
| Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu | µg/l | <2,00 |
| Suma trihalometanów | µg/l | <16,0 |
| 4,4’-DDD (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| 4,4’-DDE (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| 4,4’-DDT (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| alfa-HCH (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| beta-HCH (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Gamma-HCH (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Delta-HCH (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Pentachlorobenzen (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Heksachlorobenzen (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Aldryn (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Dieldryna (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Endryna (Pestycydy) | mg/l | <0,020 |
| 1,2 – dichloroetan | µg/l | <0,90 |
| Aldehyd (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Izodryna (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Heptachlor (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Epoksyd heptachloru (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Endosulfan alfa (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Endosulfan beta (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Siarczan endosulfanu (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Metoksychlor (Pestycydy) | µg/l | <0,020 |
| Suma pestycydów | µg/l | <0,10 |

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Liczba mikroorganizmów w 22±2 ºC po 72h | jtk/1ml | <1 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 |
| Liczba bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 |
| Liczba enterokoków kałowych | jtk/100ml | 0 |
| Liczba Clostridium perfringens łączne ze sporami | jtk/100ml | 0 |

Jakość wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca  2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.)

PREZES ZARZADU

Marek Niewrzoł